## Формат ТКП
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭМК" 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, 37/45 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 телефон: (8452) 45-44-33 (многоканальный)
Внутренний номер ТКП (совпадает с номером ОЛ) |  |  |  |  | 523
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР |  |  | ФИО |  | Моб.тел. |  | e-mail
Организация - Заказчик |  | любая организация
Проект (необязательная ячейка):
Коммерческая часть |  | Тип электропривода |  | Цена без НДС | Количество | Сумма заказа, без НДС |  | Сумма заказа, с НДС
1. | Параметры Заказа | ЭП4РН-А-30-5.6-Э110Z-3-11214-40
2. | Срок поставки
3. | ТКП действует, дней
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4. | Тип привода | Поворотный/многооборотный |  | Электроприводы многообортные ЭП4
5. | Назначение по режимам работы | Запорный/ регулирующий |  | Запорно-регулирующая арматура
6. | Исполнение привода | взрывозащита/Рудничное/АЭС и тд |  | Общепромышленное исполнение
7. | Тип присоединительного фланца | Буквенно-цифровое обозначение |  | АК
8. | Верхний предел настройки крутящего момента | Hм (кНм) |  | 30 Hм (кНм)
9. | Частота вращения выходного вала | об./мин. |  | 5.6 об./мин
10.1 | Наименование блока управления | В зависимости от производителя привода |  | Э110
10.2 | Тип управления | Расшифровка дается по всем возможным параментрам, протоколы, возможне сигналы |  | 1)Базовый набор функций ВИМУ 2)Цифровое управление приводом с дублированием каналов связи посредством цифрового канала связи, интерфейс RS485, протокол обмена — PROFIBUS DP. 3)Диагностирование отказов опциональных модулей. 4)Автоматический выбор активного интерфейса дистанционного управления.
11. | Температурное исполнение | Подробно: температурный режим, климат, под навесом или нет |  | -60°C/+60°C - 100% при 25°C - (УХЛ1)
12. | Тип присоединения выходного вала привода с валом арматуры | Для многооборотной арматуры |  | Кулачковое присоединение для фланцев из ряда МК, АК, Б, В, Г, Д
13. | Вращение выходного вала при закрывании | Для многооборотной арматуры |  | Закрывание по часовой стрелке
14. | Уровень пылевлагозащиты |  |  | IP68
15. | Цвет окраски |  |  | Серый
16.1 | Электрическое подключение | Наименование |  | 4
16.2 | Электрическое подключение | Подробная расшифровка параметра дается в зависимости от производителя |  | Заглушки на местах кабельных вводов, клемное подключение внутри привода
17. | Концевые выключатели (реле) | Расшифровка параметра дается в зависимости от производителя |  | ЭИМУ
18. | Промежуточные выключатели (опция) | Расшифровка параметра дается в зависимости от производителя |  | сдвоенные
19. | Моментные выключатели | Расшифровка параметра дается в зависимости от производителя |  | сдвоенные
20. | Механический указатель положения
21. | Дистанционный указатель положения /датчики обратной связи) | Расшифровка параметра дается в зависимости от производителя |  | Привод с двенадцатью сигнальными реле и дискретным управлением с использованием пятиканальной линии связи 24 В;
22. | Ручной селектор/переклбючение местного дистанционного управления | Отсутвие данного параметра не является основанием для отказа в обработке ОЛ |  | Есть
23. | Монтаж блока управления | на приводе/выносной |  | Выносной
24. | Требования по функциональной безопасности SIL |  |  | SIL-3
25. | Специальное исполнение |  |  | Нет специального исполнения
26. | Особые требвоания
27. | Масса привода |  |  | Не более 42 кг
Характеристики двигателя
28. | Мощность, которую способен развивать двигателя привода, Вт
29. | Потребляемая из сети электрическая можность, Вт
30. | Пусковой ток
31. | Номинальный ток
32. | Напряжение питания
33. | Количество фаз
34. | Дата формирвоания ТКП | 2023-09-18
35. | Срок действия ТКП
Запоняется системой автоматически
Запоняется вручную